| Årstal |  |
| --- | --- |

EGENKONTROL AF
Røgalarmanlæg

Kvartalsvis kontrol

- Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer.

Årlig kontrol

- Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol.

10.-årlig kontrol

- Batteri til backup udskiftes

| Placering/område | Kontrol | 1. kv | 2. kv | 3. kv | 4. kv | Årlig | 10. årlig |  | Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
| Dato for kontrol: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yderligere oplysninger kan findes:

- Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger) - Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)