| EKSTERN KONTROL AF ABDL- ANLÆG |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| Autoriseret el-installatør | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| 2-ÅRIGT SERVICEEFTERSYN |  |
| --- | --- |
| 1 | ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Eftersynet omfatter som minimum: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. Bemærk: For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg. |

| Dato for serviceeftersyn | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| --- | --- | --- |