OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL

AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE

[Tilrettes de aktuelle forhold/terminer for service, kommentarer er eksempler på planlægningsnoter, ikke aktuelle linjer slettes. Denne tekst slettes efter tilretning]

| BILAG | INSTALLATION/ BYGNINGSDEL |  | TERMIN FOR KONTROL |  |  |  |  |  |  | PLANLÆGNING |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år |  | Hvert 10. år |  |  |  |
| 7.x | Systemintegrationstest |  | AV* |  |  |  |  |  |  | Januar |  |
| 7.x | Elsikkerhedsattest |  |  | I |  |  |  |  |  | Januar – ulige år |  |
| 7.x | Varslingsanlæg |  |  | I |  |  |  |  |  | Januar – ulige år |  |
|  |  |  |  |  | AV* |  |  |  |  | Osv. |  |
| 7.x | Flugtvejs- og panikbelysning |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AV* |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Slangevindere |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| 7.x | Håndildslukkere |  | I |  |  | I |  | I |  |  |  |
| 7.x | ABDL-anlæg |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk brandalarmanlæg |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Sprinkleranlæg |  | I |  |  | I |  | I |  |  |  |
|  |  |  | AV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk brandventilationsanlæg |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AV* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Brandmandspanel |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Stigrør |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |
| 7.x | Trykforøgeranlæg (ifm. stigrør) |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.x | Automatisk tryksætningsanlæg |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AV* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV | Akkrediteret virksomhed i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Eksisterende anlæg, hvor inspektion/systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion/systemintegrationstest. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |