| EKSTERN KONTROL AF FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| Autoriseret elinstallationsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| 2. ÅRIG SERVICEEFTERSYN |  |
| --- | --- |
| 1 | Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen. |

| Dato for serviceeftersyn | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| --- | --- | --- |

| 4. ÅRIG AKKREDITERET INSPEKTION |  |
| --- | --- |
| 1 | For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion |