| EKSTERN KONTROL AF BRANDMANDSPANEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| ABA-installationsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN |  |
| --- | --- |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter: - Samtlige funktioner afprøves. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

| Dato for serviceeftersyn | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| --- | --- | --- |