| Årstal |  |
| --- | --- |

EGENKONTROL AF

ABDL – Automatisk brandørslukning

Kvartalsvis kontrol

- Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandklassificerede døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen.

| Placering/område | Kontrol | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |  | Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | OK | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
|  | Fejl | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |
| Dato for kontrol: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: |  |  |  |  |  |  |  |

Yderligere oplysninger kan findes:

- Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger) - DBI Retningslinje 231 ”Automatiske branddør-slukningsanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)