| EKSTERN KONTROL AF TRYKFORØGERANLÆG FOR STIGRØR |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| VVS-installationsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN |  |
| --- | --- |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum omfatter: - Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager. - Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager. - Samtlige funktioner afprøves. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

| Dato for serviceeftersyn | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| --- | --- | --- |