| EKSTERN KONTROL AF SYSTEMINTEGRATIONSTEST |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| Systemintegrationstest Akkrediteret inspek-tionsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION |  |
| --- | --- |
| 1 | Der skal udføres systemintegrationstest med et interval på 1 år, som højst må overskrides med 1 måned. Systemintegrationstesten skal foretages i overensstemmelse med det akkrediteret inspektionsorgans retningslinjer herfor samt betingelser og forudsætninger, som betinget eller forudsat i bygningsafsnittets brandstrategi, udarbejdet af den certificerede rådgiver. Den akkrediterede virksomhed fremsender en rapport over systemintegrationstesten til bygningsejer. Bygningsejer er derefter forpligtiget til at udbedre evt. fejl og mangler i overensstemmelse med de angivne terminer i rapporten. Eksisterende anlæg, hvor systemintegrationstest udført af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om systemintegrationstest |